## 封-1招标工程量清单
广西艺术学校建立技师大师工作室项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西艺术学校
招 标 人:
(单位盖章)
广西洋城工程项目管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年08月19日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西艺术学校建立技师大师工作室项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西艺术学校 |  | 广西洋城工程项目管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2025年08月19日 | 复核时间: | 2025年08月19日
扉-1

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 民族艺术大楼302双排键实训室装修
1.2 | 民族艺术大楼805双排键实训室装名师工作室装修
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
民族艺术大楼302双排键实训室装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
民族艺术大楼805双排键实训室装名师工作室装修
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
民族艺术大楼302双排键实训室装修
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011610001001 | 入户木门拆除 含垃圾清运 | 樘 | 1
| 10. | 楼地面装饰工程
2 | FA1104001 | 专业隔音地毯 1.高密柔丝毯面 2.底部阻菌 3.玉米纤维材质 | ㎡ | 6.00
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
3 | 011208001001 | 隔音墙面 1.龙骨类型：30*40木龙骨 2.基层板类型：12mm阻燃版基层 3.内置隔音棉 4.面层板类型：12mm隔音板 | ㎡ | 47.00
4 | FA1505010001 | 6mm防变形高清镜 1.12mm阻燃版基层 2.镜子四周磨斜边 | ㎡ | 2.16
| 12. | 天棚工程
5 | 011302002001 | 铝方通格栅吊顶 1.轻钢龙骨骨架 2.厚度：1.2mm | ㎡ | 14.40
| 13. | 门窗工程
6 | 010801001001 | 办公室木质门 | 樘 | 1
7 | 010804007001 | 专业声学隔音门 含骨架安装 | 樘 | 1
8 | 桂010811002 | 门窗周边塞缝 | m | 10.40
9 | 010810001001 | 复古亚麻布窗帘 两倍折皱、高度3.3米 1.垂直感好，遮光率90%。 2.甲醛含量：符合GB/18401-2010限量标准≤20mg/kg. 3.异味：无 4.色牢度≥4级. 5.可分解致癌芳香胺染料 ，未检出。 6.单位面积质量：368±5g/m² 7.织物密度：密度(根/10cm)：经向665.0±5.0；纬向180.0±5.0； 8.线密度（tex）：纬纱（雪尼尔）：236(±5）；纬纱（长丝）：36（±5）；经纱：17(±5）； 9.燃烧性能：损毁长度：经向≤150mm；纬向≤150mm； 续燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；阴燃时间：经向≤5s；纬向≤5s | m | 6.00
10 | 010810001002 | 白色窗纱 两倍折皱、高度3.3米 | m | 6.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
11 | 010810005001 | 双轨窗帘轨 1.轨道材质：加厚铝合金 2、漆膜硬度：≥5H； 3、拉伸性能：抗拉强度≥180（N/M㎡）、断后伸长率≥7、规定非比例延伸强度≥150（N/M㎡）； 4、漆膜附着性：0级； 5、加厚型抗扭曲设计，每米轨道承重不小于10kg。 | m | 3.00
12 | 010807001001 | 铝合金中空隔音窗 含两个平开开启扇 | ㎡ | 3.70
13 | 011408001001 | 玻璃贴膜 | ㎡ | 3.70
14 | 桂010810006 | 窗帘盒 1.30*40木龙骨基层 2.15mm阻燃版基层 3.12mm石膏板面层 4.面刮腻子两遍、刷环保乳胶漆一底两面 5、尺寸：200*700mm | m | 3.00
| 15. | 其他装饰工程
15 | 001A | 天面消防管喷黑 | 项 | 1
16 | 001B | 实木办公桌 尺寸：1100*550*800mm | 套 | 1
17 | 001C | 椅子 | 套 | 1
18 | 001D | 实木展柜 尺寸：800*400*2100mm 含玻璃门 | ㎡ | 1.68
19 | 001F | 时尚布艺沙发（乳胶款）绿宝石色 尺寸：1800*1100mm | 套 | 1
20 | 001G | 七字型实木撞色置物格 18mm实木板撞色安装 尺寸：450*300*300mm | 个 | 10
21 | 011507001001 | 宣传栏 亚克力材质 内容：业主提供 | ㎡ | 3.40
22 | 011508002001 | 双排键工作室门牌、指引牌 亚克力材质 | 个 | 2
| 4. | B4 电气设备安装工程
23 | 030404034003 | 三联开关220V/10A 安装方式：中心距地1.4米，距门框0.2米暗装 含开关盒 | 套 | 1
24 | 030411001009 | 配管SC20 敷设方式：暗配 | m | 74.30
25 | 030404035001 | 单相二三孔插座220V/10A 安装方式：暗装 含接线盒 | 套 | 10
26 | 030404035002 | 空调插座 安装方式：暗装 含接线盒 | 套 | 1
27 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 68.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
28 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ-4.0mm2 | m | 155.00
29 | 030412004001 | 圆形造型吸顶灯 直径：500mm 三色变光 | 套 | 1
30 | 030412004002 | 滑轨射灯 三轨灯 3*30W | 套 | 2
31 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 74.30
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
32 | 030411001009 | 配管SC20 敷设方式：暗配 | m | 15.00
33 | 030502012001 | 双网口信息插座 | 个 | 1
34 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 20.00
35 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 15.00
| 7. | B7 通风空调工程
36 | 030701003001 | 大1.5P三级能效挂式空调安装 含内外机、排水安装 | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
37 | 桂011701004 | 内装修脚手架 | ㎡ | 15.00
| 011710 | 开荒保洁 | 项 | 1
38 | 桂011710001 | 开荒保洁 | 项 | 1
| 011709 | 二次搬运
39 | 桂011709001 | 二次搬运 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
民族艺术大楼805双排键实训室装名师工作室装修
分部分项工程
| 12. | 天棚工程
40 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚 轻钢龙骨骨架 双层12mm石膏板面层 | ㎡ | 8.00
41 | 011302002001 | 铝方通格栅吊顶 1.轻钢龙骨骨架 2.厚度：1.2mm | ㎡ | 36.00
| 13. | 门窗工程
42 | 桂010810006 | 窗帘盒 1.30*40木龙骨基层 2.15mm阻燃版基层 3.12mm石膏板面层 4.面刮腻子两遍、刷环保乳胶漆一底两面 5、尺寸：200*700mm | m | 6.80
43 | 010810001001 | 复古亚麻布窗帘 两倍折皱、高度3.3米 1.垂直感好，遮光率90%。 2.甲醛含量：符合GB/18401-2010限量标准≤20mg/kg. 3.异味：无 4.色牢度≥4级. 5.可分解致癌芳香胺染料 ，未检出。 6.单位面积质量：368±5g/m² 7.织物密度：密度(根/10cm)：经向665.0±5.0；纬向180.0±5.0； 8.线密度（tex）：纬纱（雪尼尔）：236(±5）；纬纱（长丝）：36（±5）；经纱：17(±5）； 9.燃烧性能：损毁长度：经向≤150mm；纬向≤150mm； 续燃时间：经向≤5s；纬向≤5s；阴燃时间：经向≤5s；纬向≤5s | m | 13.60
44 | 010810001002 | 白色窗纱 两倍折皱、高度3.3米 | m | 13.60
45 | 010810005001 | 双轨窗帘轨 1.轨道材质：加厚铝合金 2、漆膜硬度：≥5H； 3、拉伸性能：抗拉强度≥180（N/M㎡）、断后伸长率≥7、规定非比例延伸强度≥150（N/M㎡）； 4、漆膜附着性：0级； 5、加厚型抗扭曲设计，每米轨道承重不小于10kg。 | m | 6.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011406003 | 天棚及窗帘盒满刮腻子 三遍 | ㎡ | 15.00
47 | 011407001 | 墙面、天棚喷（刷）涂料 抗碱防霉环保涂料 | ㎡ | 50.00
| 15. | 其他装饰工程
48 | 001A | 天面消防管喷黑 | 项 | 1
49 | 001B | 实木办公桌 尺寸：1600*750*800mm | 套 | 2
50 | 001C | 靠背椅子 尺寸：580*480*870mm | 套 | 4
51 | 001D | 18mm实木背景柜 尺寸：3900*310*2400mm 含玻璃柜门 | ㎡ | 3.90
52 | 001F | 18mm实木背景隔板 930*2400mm 含12mm基层板 | ㎡ | 2.23
53 | 001G | 18mm实木展示柜 含玻璃柜门、灯带，尺寸：5000*310*2400mm | ㎡ | 12.00
54 | 001D | 18mm实木茶水柜 尺寸：940*420*580mm 含实木柜门 | 个 | 1
| 4. | B4 电气设备安装工程
55 | 030404034003 | 单联开关220V/10A 安装方式：中心距地1.4米，距门框0.2米暗装 含开关盒 | 套 | 1
56 | 030411001009 | 配管SC20 敷设方式：暗配 | m | 74.30
57 | 030404035002 | 单相二三孔插座220V/10A 安装方式：暗装 含接线盒 | 套 | 10
58 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 68.00
59 | 030411004002 | 配线 WDZ-BYJ-4.0mm2 | m | 168.00
60 | 030412004001 | 方形造型吸顶灯 直径：900*1200mm 三色变光 | 套 | 1
61 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 74.30
| 5. | B5 建筑智能化系统设备安装工程
62 | 030411001009 | 配管SC20 敷设方式：暗配 | m | 30.00
63 | 030502012001 | 双网口信息插座 | 个 | 2
64 | 030502005001 | 双绞线缆 | m | 60.00
65 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内 | m | 30.00
小 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
66 | 桂011701004 | 内装修脚手架 | ㎡ | 39.44
| 011710 | 开荒保洁 | 项 | 1
67 | 桂011710001 | 开荒保洁 | 项 | 1
| 011709 | 二次搬运
68 | 桂011709001 | 二次搬运 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
民族艺术大楼302双排键实训室装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
民族艺术大楼805双排键实训室装名师工作室装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
民族艺术大楼302双排键实训室装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 95.19
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 95.19 | 分部分项工程费及措施项目费
民族艺术大楼805双排键实训室装名师工作室装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 102.17
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 102.17 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 |  | ◆材料◆
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 012101002 | 角钢(综合) | kg
7 | 021701003.1 | 亚克力 | ㎡
8 | 022705004 | 棉纱头 | kg
9 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡
10 | 030108001 | 自攻螺钉 | 百个
11 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个
12 | 030112001 | 木螺钉 | 百个
13 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个
14 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个
15 | 030116001 | 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） | 个
16 | 030119001 | 机螺钉 | kg
17 | 030127014 | 镀锌螺栓 M8×16～25 | 套
18 | 030155004 | 塑料锚栓 | 套
19 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
20 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套
21 | 030156013 | 膨胀螺栓 M8×60 | 套
22 | 030156019 | 膨胀螺栓 M10×8 | 套
23 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个
24 | 030171101 | 螺母 | 百个
25 | 030172001 | 垫圈 | 百个
26 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗
27 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
28 | 030188006 | 气排钉 | 盒
29 | 030192002 | 圆钉 50~75 | kg
30 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副
31 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
32 | 031311008 | 低碳钢电焊条 | kg
33 | 031321003 | 焊锡 | kg
34 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
35 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根
36 | 031338001 | 合金钢钻头（综合） | 个
37 | 031345001 | 钢锯条 | 根
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 031345007 | 钢割片 | 片
39 | 031347002 | 砂纸（木） | 张
40 | 031347003 | 水砂纸 | 张
41 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
42 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个
43 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
44 | 032118014 | 镀锌全螺纹吊杆 φ8 | m
45 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
46 | 040301001 | 砂(综合) | 
47 | 050101001 | 木材（综合） | 
48 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
49 | 050306001 | 周转板枋材 | 
50 | 050501009 | 胶合板12mm | ㎡
51 | 050501012 | 胶合板18mm | ㎡
52 | 052502003 | 木砖 | 
53 | 053501002 | 竹篾 | 百根
54 | 062103001.1 | 6mm防变形高清镜 | ㎡
55 | 072301002 | 地毯胶垫 | ㎡
56 | 072901001.1 | 专业隔音地毯 | ㎡
57 | 072901005 | 地毯烫带 | m
58 | 090101003 | 防火纸面石膏板 12mm | ㎡
59 | 093101002 | 壁纸（综合） | ㎡
60 | 093704003 | 直条型铝合金格栅（含配件）1260×60× 126 | ㎡
61 | 100102001 | 轻钢大龙骨 h60 | m
62 | 100102003 | 轻钢中龙骨 h19 | m
63 | 100102005 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m
64 | 100301003 | 铝合金大龙骨 h45 | m
65 | 100301004 | 铝合金中龙骨 h35 | m
66 | 100301005 | 铝合金边龙骨 h35 | m
67 | 100301006 | 铝合金小龙骨 h22 | m
68 | 101301001 | 轻钢龙骨主接件 | 个
69 | 101301002 | 轻钢龙骨次接件 | 个
70 | 101302002 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个
71 | 101302004 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个
72 | 101302005 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个
73 | 101501001 | 铝合金龙骨主接件 | 个
74 | 101501004 | 铝合金龙骨次接件 | 个
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 101502002 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 | 个
76 | 101502003 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 | 个
77 | 101502004 | 铝合金边龙骨垂直吊挂件 | 个
78 | 110105001 | 成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m（实木） | 樘
79 | 110916001 | 铝合金隔热断桥平开窗（含中空玻璃） | ㎡
80 | 112601001 | 铝合金窗帘轨（带支撑件 成品） | m
81 | 120117001 | 木卡条 24×6 | m
82 | 120305001 | 铝合金压条 | m
83 | 120310201 | 不锈钢角线 20×20×1.0mm | m
84 | 123903101 | 发光亚克力字1以内 | 个
85 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
86 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
87 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
88 | 130507011 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg
89 | 133901001 | 防腐油 | kg
90 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
91 | 143537003 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg
92 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg
93 | 144114001 | 密封胶 | kg
94 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支
95 | 144115001 | 万能胶 | kg
96 | 144116008 | 粘接剂 | kg
97 | 144116027 | 壁纸专用粘贴剂 | kg
98 | 144116028 | 壁纸专用基膜 | kg
99 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷
100 | 150301003.1 | 12mm阻燃隔音板 | ㎡
101 | 150704001 | 玻璃棉毡 | ㎡
102 | 170901001 | 方钢管 25×25×2.5 | m
103 | 181510002 | 钢制管箍 DN20 | 个
104 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个
105 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
106 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
107 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个
108 | 291111001 | 开关盒 | 个
109 | 291112001 | 接线盒 | 个
110 | 340702001 | 防尘面罩 | 套
111 | 340703001 | 护目镜 | 套
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 341101001 | 水 | 
113 | 341508001 | 其他材料费 | 元
114 | 341508006 | 其他材料费 | 元
115 | 350302001 | 回转扣件 | 个
116 | 350302003 | 直角扣件 | 个
117 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
118 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡
119 | 351101001 | 钢凿 | 个
120 |  | ◆配合比◆
121 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
122 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 | 
123 |  | ◆主材◆
124 | 301302000.1 | 8位模式信息插座 | 个
125 | B-Z.1 | 椅子 主材费 | 元
126 | B-Z.1 | 垃圾清运 主材费 | 元
127 | B-Z.2 | 专业声学隔音门 主材费 | 元
128 | B-Z.2 | 18mm实木背景隔板 主材费 | 元
129 | B-Z.3 | 窗帘 主材费 | 元
130 | B-Z.4 | 两倍折皱、高度3.3米 主材费 | 元
131 | B-Z.5 | 门窗周边塞缝 主材费 | 元
132 | B-Z.5 | 18mm实木展示柜 主材费 | 元
133 | B-Z.6 | 天面消防管喷黑 主材费 | 元
134 | B-Z.6 | 大1.5P三级能效挂式空调安装 主材费 | 元
135 | B-Z.7 | 18mm实木茶水柜 主材费 | 元
136 | B-Z.7 | 天面消防管喷黑 主材费 | 元
137 | B-Z.8 | 实木办公桌 主材费 | 元
138 | B-Z.8 | 实木办公桌 主材费 | 元
139 | B-Z.9 | 椅子 主材费 | 元
140 | B-Z.10 | 实木展柜 主材费 | 元
141 | B-Z.11 | 时尚沙发 主材费 | 元
142 | B-Z.12 | 沙发边展柜 主材费 | 元
143 | B-Z.13 | 开荒保洁 主材费 | 元
144 | B-Z.14 | 二次搬运 主材费 | 元
145 | Z170303000.1 | 镀锌钢管 | m
146 | Z250001001.1 | 方形造型吸顶灯 | 套
147 | Z250001001.1 | 圆形造型吸顶灯 | 套
148 | Z250001001.2 | 滑轨射灯 三轨灯 | 套
主要材料及价格表
工程名称:广西艺术学校建立技师大师工作室项目 |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
149 | Z260501001.1 | 照明开关 | 个
150 | Z260501001.3 | 三联开关220V/10A | 个
151 | Z264101001.1 | 成套插座 | 套
152 | Z264101001.2 | 单相二三孔插座220V/10A | 套
153 | Z264101001.2 | 单相二三孔插座220V/10A | 套
154 | Z280301000.1 | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
155 | Z280301000.1 | 铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
156 | Z280301000.2 | 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m
157 | Z280301000.2 | 铜芯线 WDZ-BYJ-4mm2 | m
158 | Z280311000.1 | 双绞线缆 | m
159 |  | ◆机械台班组成◆
160 | 000502002 | 2023安装机械第一类费用 | 元
161 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
162 | 140301004 | 汽油92# | kg
163 | 341103001 | 电 | kW·h
164 | 994701004 | 折旧费 | 元
165 | 994701005 | 检修费 | 元
166 | 994701006 | 维护费 | 元
167 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
168 | 994701008 | 其他费 | 元
169 |  | ◆机械◆
170 | 341509003 | 其他机械费 | 元
171 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班
172 | 981701001 | 对讲机 C15 | 台班
173 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
174 | 991908001 | 台式钻床 钻孔直径 16mm | 台班
175 | 991924001 | 管子套丝机 φ159mm | 台班
176 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班
177 | 992314001 | 角向磨光机 | 台班
178 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班
179 | 992501002 | 交流电弧焊机 容量30kV·A | 台班
180 | 994301001 | 电动空气压缩机 排气量0.3/min | 台班
181 | 994301031 | 电动空气压缩机 排气量0.6/min | 台班
182 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班
183 |  | 合 计